天津医科大学眼科医院消防评估项目

竞争性磋商文件

2025年5月

第一章  磋商邀请

天津医科大学眼科医院以竞争性磋商方式，对天津医科大学眼科医院消防评估项目进行竞争性磋商采购。现欢迎合格的供应商前来参加。

- 项目名称

项目名称：天津医科大学眼科医院消防评估项目

- 项目内容：消防评估项目

- 供应商资格要求

1.参加磋商供应商须具备有效期内的营业执照。

2.参加磋商的供应商须派其法定代表人或其委托代理人参加磋商会议。如法定代表人参加须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；如由委托代理人参加须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

3.投标人须在社会消防技术服务信息系统上注册成功，并提供在“社会消防技术服务信息系统”上注册有效的截图。

4.本项目不接受联合体参与磋商。

5.供应商在前三年内，经营活动中没有重大违法记录。

- 报名及获取磋商文件时间、地点

1.报名及获取磋商文件的时间：2025年5月8日至2025年5月15日

2.获取磋商文件的方式：详见天津医科大学眼科医院官方网站

3.报名方式：各投标供应商通过电话报名，工作日上午8:00-12:00，下午1:30-5:00。

- 响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1.响应文件提交的截止时间：2025年5月15日17:00时

2.响应文件开启时间：2025年5月16日 14:00 时

3.响应文件开启地点：天津医科大学眼科医院四楼会议室

4.响应文件形式：以纸质版形式提供（正副本各一份）。

- 采购人的名称、地址和联系方式

1.采购人名称：天津医科大学眼科医院

2.采购人地址：天津市南开区复康路251号

3.采购人联系人和联系方式：张茂芃 022-86428742

第二章  采购项目要求

本项目就天津医科大学眼科医院消防评估项目进行磋商，凡符合规定的供应商均可参加磋商会议。

对天津医科大学眼科医院进行一次消防安全评估，存在的安全风险进行辨识，对存在的安全隐患提出合理整改建议。为天津医科大学眼科医院下一步的安全管理提供依据。

一、资格要求（实质性要求）

1.参加磋商供应商须具备有效期内的营业执照。

2.参加磋商的供应商须派其法定代表人或其委托代理人参加磋商会议。如法定代表人参加须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；如由委托代理人参加须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

3.投标人须在社会消防技术服务信息系统上注册成功，并提供在“社会消防技术服务信息系统”上注册有效的截图。

4.本项目不接受联合体参与磋商。

5本项目预算为4.2万元。

6.供应商在前三年内，经营活动中没有重大违法记录。

二、资信文件

供应商须提供“真诚投标承诺书”（加盖服务商公章）

三、服务内容

1.安全管理制度

（1）是否有专职的安全管理人员；

（2）管理人员是否经过专门的培训取得证书；

（3）逐级安全责任制和各级职责是否明确；

（4）是否有安全培训制度并有相应的培训记录；

（5）是否设立的防火巡查和检查制度并有相应记录；

（6）是否设立隐患整改制度并有整改记录；

（7）是否有各类突发事件的应急预案；

（8）是否定期进行了灭火救援和疏散应急演练；

（9）锅炉、电梯等特种设备是否定期维护检测；

（10）是否按规定进行了消防、电气和防雷系统的检测；

（11）特殊作业（动火、登高等）是否有作业制度和审批程序；

（12）特殊作业人员是否相应的资格证书；

（13）重点部位是否有专门的管理制度。

2.消防设施和疏散管理

（1）消防控制室是否按规定设置了值班人员并持有资格证书；

（2）火灾自动报警系统是否工作正常；

（3）自动灭火及防排烟等设施是否工作正常；

（4）疏散走道和安全出口的畅通情况；

（5）疏散门的设置和功能是否正常；

（6）是否合理设置应急照明和疏散指示灯具且功能正常；

（7）是否在明显位置设置了疏散指示图等安全提示；

（8）室内消火栓组件是否齐全，压力是否符合标准要求；

（9）灭火器设置位置是否合理有无被遮挡情况；

（10）灭火器压力是否正常，是否按规定进行了检查在有效期内。

3.用火用电及行为管理

（1）电气线路是否敷设规范；

（2）是否存在线路超负荷过载情况；

（3）临时用电、充电是否存在安全隐患；

（4）燃气设施及使用是否规范；

（5）临时用火管理是否合理；

（6）是否违规存放易燃易爆物品。

4.其他检查事项

（1）社会车辆是否占用消防车道和消防扑救作业场地；

（2）装修和保温是否采用了易燃材料；

（3）装修是否影响疏散和救援；

（4）员工安全意识和消防器材使用熟练情况。

四、注意事项

1.不能满足竞争性磋商文件中任何一条实质性要求或经磋商小组认定有重大偏离的响应文件，不进入价格评审阶段。

2.磋商小组可根据与供应商响应情况，对原竞争性磋商文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行变更。

3.磋商现场进行二次报价，作为参与本项目供应商的最终报价。

4.成交供应商须按照规定的时限和程序完成采购合同的签订。

5.要求供应商提供的投标文件进行密封并骑缝加盖公章。

6.出现以下任何情形取消磋商资格：

a.围标或陪标的；

b.扰乱评审现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

c.提供虚假材料谋取成交的；

d.不实应答或虚假应标的。

附件1：

授 权 书

兹授权我单位             （供应商代表名称），身份证号                         代表                              （供应商名称）进行                      项目（项目编号：                ）的竞争性磋商采购活动，此授权至      年      月      日有效，特此证明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（盖章）：

年    月   日

附件2：

真诚招标承诺书

天津医科大学眼科医院：

本投标人愿意参与“                       项目的投标，并作出如下承诺：

1. 未与其他任何公司\个人达成固定价格的协议。

2. 在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；

3. 保证递交的响应文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）磋商价格；（2）业绩；（3）资质文件；（4）服务响应；（5）履约情况；

特此承诺。

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：_____________