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第一章  磋商邀请
天津医科大学眼科医院以竞争性磋商方式，对天津医科大学眼科医院医用气体采购项目进行竞争性磋商采购。现欢迎合格的供应商前来参加。
一、项目名称
项目名称：天津医科大学眼科医院医用气体采购项目
二、项目内容：医用气体采购项目
三、供应商资格要求
1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供以下材料：
（1）投标人应具有独立承担民事责任的能力；
须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件。
（2）投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
须提供2024年度或2025年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件或开标日前一个月内银行出具的资信证明复印件。
（3）投标人应有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
须提供2026年1月至今任意一个月依法纳税的有效票据凭证复印件及2026年1月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。（纳税零申报投标人应当按照以下任意一种方式提供相应证明文件：1）税务大厅零申报报表且加盖受理章；2）网络申报截图复印件加盖公章。依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；未到缴税时间的新注册的公司应提供未拖欠税款及社会保险的相关证明材料。）
若投标人为所投产品制造商，须提供以下资质证书：
（1）具有由食品药品监督管理部门颁发的医用氧《药品生产许可证》、医用氧《药品注册批件》；
（2）具有由安全生产监督管理部门颁发的《安全生产许可证》；
（3）具有由质量技术监督管理部门颁发的《移动式压力容器充装许可证》或《气瓶充装许可证》；
（4）具有由交管部门颁发的《道路危险货物运输许可证》或委托运输的第三方须具有《道路危险货物运输许可证》。
以上所有资质证件的生产或认证范围应包含所投标的产品且在有效期内，投标文件内须提供相关证书扫描件加盖公章。
若投标人为所投产品经销商，须提供以下资质证书：
（1）所投产品应具备由食品药品监督管理部门颁发的医用氧《药品生产许可证》、医用氧《药品注册批件》；
（2）具有由安全生产监督管理部门颁发的《危险化学品经营许可证》；
（3）具有由质量技术监督管理部门颁发的和《移动式压力容器充装许可证》或《气瓶充装许可证》。
（4）具有由交管部门颁发的《道路危险货物运输许可证》或委托运输的第三方须具有《道路危险货物运输许可证》。
以上所有资质证件的经营或认证范围应包含所投标的产品且在有效期内，投标文件内须提供相关证书扫描件加盖公章。 
2.参加磋商的供应商须派其法定代表人或其委托代理人参加磋商会议。如法定代表人参加须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；如由委托代理人参加须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4.本项目不接受联合体参与磋商。
5.本项目预算为8.2240万元。
6.供应商在前三年内，经营活动中没有重大违法记录。
四、获取磋商文件时间、地点
1.报名及获取磋商文件的时间：2026年8月3日至2026年8月10日
2.获取磋商文件的方式：详见天津医科大学眼科医院官方网站
3.报名方式：通过电话报名，工作日上午8:00-12:00，下午13:30-17:00。
五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1.响应文件提交的截止时间：2026年8月10日17:00时
2.响应文件开启时间：另行通知
3.响应文件开启地点：天津医科大学眼科医院四楼会议室
4.响应文件形式：以纸质版形式提供（正副本各一份）。
六、采购人的名称、地址和联系方式
1.采购人名称：天津医科大学眼科医院
2.采购人地址：天津市南开区复康路251号
3.采购人联系人和联系方式：张茂芃 022-86428742
第二章  采购项目要求
[bookmark: _Toc6674][bookmark: _Toc8524][bookmark: _Toc25549]本项目就天津医科大学眼科医院医用气体采购项目行招标，凡符合规定的供应商均可参加磋商会议。
[bookmark: _Toc430941293][bookmark: _Toc1290][bookmark: _Toc3639][bookmark: _Toc440383607][bookmark: _Toc440382892][bookmark: _Toc430941295][bookmark: _Toc11726][bookmark: _Toc31696]一、资格要求（实质性要求）
[bookmark: _Toc440383608][bookmark: _Toc440382893][bookmark: _Toc430941296][bookmark: _Toc14194][bookmark: _Toc9673]1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供以下材料：
（1）投标人应具有独立承担民事责任的能力；
须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件。
（2）投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
须提供2024年度或2025年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件或开标日前一个月内银行出具的资信证明复印件。
（3）投标人应有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
须提供2026年1月至今任意一个月依法纳税的有效票据凭证复印件及2026年1月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。（纳税零申报投标人应当按照以下任意一种方式提供相应证明文件：1）税务大厅零申报报表且加盖受理章；2）网络申报截图复印件加盖公章。依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；未到缴税时间的新注册的公司应提供未拖欠税款及社会保险的相关证明材料。）
若投标人为所投产品制造商，须提供以下资质证书：
（1）具有由食品药品监督管理部门颁发的医用氧《药品生产许可证》、医用氧《药品注册批件》；
（2）具有由安全生产监督管理部门颁发的《安全生产许可证》；
（3）具有由质量技术监督管理部门颁发的《移动式压力容器充装许可证》或《气瓶充装许可证》；
（4）具有由交管部门颁发的《道路危险货物运输许可证》或委托运输的第三方须具有《道路危险货物运输许可证》。
以上所有资质证件的生产或认证范围应包含所投标的产品且在有效期内，投标文件内须提供相关证书扫描件加盖公章。
若投标人为所投产品经销商，须提供以下资质证书：
（1）所投产品应具备由食品药品监督管理部门颁发的医用氧《药品生产许可证》、医用氧《药品注册批件》；
（2）具有由安全生产监督管理部门颁发的《危险化学品经营许可证》；
（3）具有由质量技术监督管理部门颁发的和《移动式压力容器充装许可证》或《气瓶充装许可证》。
（4）具有由交管部门颁发的《道路危险货物运输许可证》或委托运输的第三方须具有《道路危险货物运输许可证》。
以上所有资质证件的经营或认证范围应包含所投标的产品且在有效期内，投标文件内须提供相关证书扫描件加盖公章。 
2.参加磋商的供应商须派其法定代表人或其委托代理人参加磋商会议。如法定代表人参加须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；如由委托代理人参加须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4.本项目不接受联合体参与磋商。
5.本项目预算为8.2240万元。
6.供应商在前三年内，经营活动中没有重大违法记录。
二、资信文件
供应商须提供“真诚投标承诺书”（加盖服务商公章）；
[bookmark: _Toc3580][bookmark: _Toc440383610][bookmark: _Toc5432][bookmark: _Toc3291][bookmark: _Toc440382895][bookmark: _Toc30957][bookmark: _Toc440382896][bookmark: _Toc21611][bookmark: _Toc27654][bookmark: _Toc440383611]三、采购要求
1、项目概况
（一）采购内容包括：医院全年使用的40L瓶装医用氧以及40L瓶装二氧化碳，供应商需自行提供40L医用氧气瓶至少约36个、40L二氧化碳瓶10个，免费运输天津医科大学眼科医院氧气站。
（二）采购清单
	产品名称
	规格
	计量单位
	采购量
	预算单价（元）
	采购预算（元）
	质 量 标 准 及 要 求
	备注

	瓶装医用氧
	40L
	瓶
	668
	80
	53440
	中国药典2020版二部 《氧》
	包运输、包气瓶

	二氧化碳
	40L
	瓶
	144
	200
	28800
	食品级
	包运输、包气瓶

	合计
	82240元


2、服务要求
★（一）医用氧气40L储存罐、二氧化碳40L储存罐：
供应商需自行提供 40L 医用氧气瓶至少36个,40L 二氧化碳气瓶 10 个。
（二）采购需求：
1. 所需气体按瓶进行报价。预计需求40L瓶装医用氧约56瓶/月，40L 瓶装二氧化碳约 12 瓶/月,将按实际供应量、单价进行结算。当月费用于下月经双方确认后进行支付。
2. 供氧方式：免费运输所需货物至采购方指定地点(天津医科大学眼科医院氧气站）。 医院指定专门人员提前向供方电话订购用量，供方需于接到电话后24-48小时送到医院指定地点。保证医院要求，不间断供应所需的产品。如有特殊情况医院可随时与供方联系，供方要尽全力提供产品。
3. 具有大于5吨的运输车，提供危险品运输专线证（天津市公安局颁发） 并提供行车路线的附件（说明路线是否包含甲方所在地），提供照片及行驶证复印件加盖单位公章。
4. 所供应的氧气纯度必须在99.5%以上，二氧化碳要求为食品级。
5. 供应商所供货物各类气体应符合国家、行业、医用等相关标准，提供气体相对应的MSDS；
6. 供应商应对自行提供的医用氧气瓶、二氧化碳气瓶安全负责；
7. 供应商自行提供的气瓶瓶体需符合国家相关规定，设备定期进行检修。
（3） 验收方式：
1.采购人有权检验和测试货物，以确氧气是否符合医用氧合格证标准，二氧化碳符合食品级标准。
2.检验和测试在交货地或货物的最终目的地进行,具体以采购人要求为准。
3.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，成交供应商应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
4.交货时，成交供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
(4) 其他要求：
★1、供应商应配备专业的业务对接人员，负责与采购人进行日常联络及供货管理。每次送货时，双方指定人员需共同进行验收并签字确认。同时，供应商需按月提供氧气及二氧化碳送货汇总单，以供采购人核对和存档。
2、 中标人自行配备相应的运输、配送工具及司机、装卸人员。能够保证送货的及时性，面对恶劣天气或限行时可及时应对。 
3、 每次送货时，供应商需为瓶体配备减震胶垫和防护帽，以确保瓶体在运输和使用过程中的安全性，防止因碰撞或震动造成瓶体损坏或泄漏。
[bookmark: _GoBack]注:1、各供应商投标报价单价不得高于预算单价投标总价不得高于项目预算,否则按无效标处理
注：
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。
[bookmark: _Toc32261][bookmark: _Toc21238][bookmark: _Toc24492][bookmark: _Toc2176]五、注意事项
1.不能满足竞争性磋商文件中任何一条实质性要求或经磋商小组认定有重大偏离的响应文件，不进入价格评审阶段。
[bookmark: _Toc23559]2.磋商小组可根据与供应商响应情况，对原竞争性磋商文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行变更。
3.磋商现场进行二次报价，作为参与本项目供应商的最终报价。
4.成交供应商须按照规定的时限和程序完成采购合同的签订。
5.要求供应商提供的投标文件进行密封并骑缝加盖公章。
6.出现以下任何情形取消磋商资格：
a.围标或陪标的；
b.扰乱评审现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；
c.提供虚假材料谋取成交的；
d.不实应答或虚假应标的。


附件1：
授 权 书

兹授权我单位             （供应商代表名称），身份证号                         代表                              （供应商名称）进行                      项目（项目编号：                ）的竞争性磋商采购活动，此授权至      年      月      日有效，特此证明。


供应商名称（公章）：

法定代表人（盖章）：

年    月   日  



















附件2：
真诚招标承诺书

天津医科大学眼科医院：

本投标人愿意参与“                       项目的投标，并作出如下承诺：
1. 未与其他任何公司\个人达成固定价格的协议。
2. 在投标撤回之前，不做以下任何事项：
（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；
（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；
（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；
3. 保证递交的响应文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：
（1）磋商价格；（2）业绩；（3）资质文件；（4）服务响应；（5）履约情况；
特此承诺。



供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：_____________
[bookmark: _Toc29156][bookmark: _Toc10703][bookmark: _Toc440383626][bookmark: _Toc26215]
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